## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date | slug
871 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT058 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 133.3 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  | 0 |  | 2153 | 911 | 1650 | 1077 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html |  |  | viessmann-climate-solutions-se-bw-352aht058
872 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT071 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 174.7 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 2153 | 911 | 1650 | 1195 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html |  |  | viessmann-climate-solutions-se-bw-352aht071
874 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT084 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 202.2 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2153 | 911 | 1650 | 1251 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html |  |  | viessmann-climate-solutions-se-bw-352aht084
873 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT096 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 234.4 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html |  |  | viessmann-climate-solutions-se-bw-352aht096
1105 | HFO, HFO/HFKW | Wasser/Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT119 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 262.8 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 2153 | 911 | 1650 | 1426 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html |  |  | viessmann-climate-solutions-se-bw-352aht119
1107 | HFO, HFO/HFKW | Wasser/Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 353.AHT126 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 303.3 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 2816 | 911 | 1650 | 1779 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html |  |  | viessmann-climate-solutions-se-bw-353aht126
1108 | HFO, HFO/HFKW | Wasser/Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 353.AHT147 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 351.5 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 2816 | 911 | 1650 | 1865 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html |  |  | viessmann-climate-solutions-se-bw-353aht147