## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date
642 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 088 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 377.1 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 2511 | 882 | 1844 | 1532 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
643 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 096 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 421.8 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 2511 | 882 | 1844 | 1808 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
644 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 112 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 484.8 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 2511 | 882 | 1844 | 1917 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
645 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 128 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 543.5 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 2511 | 883 | 1953 | 2038 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
646 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 144 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 635.9 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 3914 | 883 | 1953 | 2605 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
647 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 162 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 694.2 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 3914 | 883 | 1953 | 2649 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
648 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 176 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 751.3 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 3914 | 883 | 1953 | 2672 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
649 | R410A (R32/R125), R454B | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | CXWF 192 | CXWF | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 792.3 |  |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 3914 | 883 | 1953 | 2706 | [14 empty] | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=221 |  | 2025-11-25
1407 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 116 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 154 | 383 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 | 55 |  | Turboverdichter | 1 | 106 | 40 |  | 2863 | 1127 | 1975 | 2037 | 2247 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | 92 |  | 74 | Innenaufstellung, Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-09-19 | TRUE |  |  | 2025-09-19
1411 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 116 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 154 | 383 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 | 55 |  | Turboverdichter | 1 | 106 | 40 |  | 2863 | 1127 | 1975 | 2037 | 2247 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | 92 |  | 74 | Innenaufstellung, Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-11-25 | TRUE |  |  | 2025-11-25
1408 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 226 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 312 | 760 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 | 55 |  | Turboverdichter | 2 | 130 | 40 |  | 3036 | 1127 | 2299 | 2168 | 2505 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | 95 |  | 77 | Innenaufstellung, Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-09-19 | TRUE |  |  | 2025-09-19
1412 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 226 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 312 | 760 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 |  |  | Turboverdichter | 2 | 130 | 41 |  | 3036 | 1127 | 2299 | 2168 | 2505 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | 95 |  | 77 | Innenaufstellung, Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-11-25 | TRUE |  |  | 2025-11-25
1409 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 326 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 452 | 1129 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 | 55 |  | Turboverdichter | 3 | 292 | 40 |  | 4718 | 1710 | 2032 | 4297 | 4683 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | 97 |  | 77 | Innenaufstellung, Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-11-27 | TRUE |  |  | 2025-09-19
1413 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 326 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 452 | 1129 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 |  |  | Turboverdichter | 3 | 292 | 40 |  | 4718 | 1710 | 2032 | 4297 | 4683 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN150 | DN150 |  | DN125 | DN125 | 97 |  | 77 | Innenaufstellung, Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-11-25 | TRUE |  |  | 2025-11-25
1410 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 426 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 618 | 1507 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 | 55 |  | Turboverdichter | 4 | 338 | 40 |  | 4779 | 1808 | 2135 | 5211 | 5758 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | 98 |  | 78 | Werksseitige Schalldämmung |  |  |  | 2025-09-19 | TRUE |  |  | 2025-09-19
1414 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | GVWF 426 XSH G | GVWF | H | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Prozesswärme | 618 | 1507 | 400 | 3 | 50 |  | 5 | 65 | 7 | 35 | 55 |  | Turboverdichter | 3 | 338 | 41 |  | 4779 | 1808 | 2135 | 5211 | 5758 | Transportgewicht / Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | 98 |  | 78 | Innenaufstellung, Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-11-25 | TRUE |  |  | 2025-11-25
869 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTMG 120 XE R513A | RTMG | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 519.7 | [5 empty] | 60 | -15 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 2250 | 2500 | 5870 | [7 empty] | 99 | [5 empty] | Duplex-Konfiguration möglich: Doppelte Heizleistung | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=233 |  | 2025-11-25
1098 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTMG 140 XE R513A | RTMG | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 622.5 | [5 empty] | 60 | -15 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 2250 | 2500 | 5990 | [7 empty] | 99 | [5 empty] | Duplex-Konfiguration möglich: Doppelte Heizleistung | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=233 |  | 2025-11-25
1099 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTMG 170 XE R513A | RTMG | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 742.2 | [5 empty] | 60 | -15 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6180 | 2250 | 2500 | 6450 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | Duplex-Konfiguration möglich: Doppelte Heizleistung | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/uk/equipment/product-details.html?prodId=233 |  | 2025-11-25
1100 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTMG 200 XE R513A | RTMG | H&C |  |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 869.2 | [5 empty] | 60 | -15 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7360 | 2250 | 2500 | 7130 | [7 empty] | 101 | [5 empty] | Duplex-Konfiguration möglich: Doppelte Heizleistung | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/uk/equipment/product-details.html?prodId=233 |  | 2025-11-25
1101 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTMG 220 XE R513A | RTMG | H&C | 9 |  |  | CLO | [5 empty] | 967.2 | [5 empty] | 60 | -15 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8540 | 2250 | 2500 | 7670 | [7 empty] | 104 | [5 empty] | Duplex-Konfiguration möglich: Doppelte Heizleistung | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=233 |  | 2025-11-25
1102 | R1234ze(E), R134a, R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | RTWD | RTWD | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 260 | 1140 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 15 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Kompaktbauweise |  |  | 3 verschiedene Effizienzklassen | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=124 |  | 2025-11-25
1103 | R1234ze(E), R134a, R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Trane Deutschland GmbH | RTWF - SE/HE | RTWF | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Bürogebäuden, Prozesswärme | 385 | 2020 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 15 | [9 empty] | Direktantrieb mit niedriger Drehzahl | [8 empty] | RTWF bietet 3 Effizienzniveaus: Standardeffizienz (SE), Hohe Effizienz (HE), Hohe saisonale Effizienz (HSE) | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=224 |  | 2025-11-25
840 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 110 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 399.5 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4720 | 2250 | 2500 | 4344 | [7 empty] | 101 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
835 | R134a | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 110 XE | RTXC XE | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 386.1 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4300 | 2250 | 2500 | 4220 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
830 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 110 XE-EC | RTXC XE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 396.7 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4300 | 2250 | 2500 | 4220 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
841 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 130 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 456.3 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4720 | 2250 | 2500 | 4396 | [7 empty] | 105 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
842 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 140 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 503.4 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4720 | 2250 | 2500 | 4396 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
843 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 160 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 549.1 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7900 | 2250 | 2500 | 7251 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
836 | R134a | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 160 XE | RTXC XE | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 551.7 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7700 | 2250 | 2500 | 7020 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
831 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 160 XE-EC | RTXC XE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 548.7 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7700 | 2250 | 2500 | 7020 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
844 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 180 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 618.6 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7900 | 2250 | 2500 | 7371 | [7 empty] | 104 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
837 | R134a | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 180 XE | RTXC XE | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 644.6 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7700 | 2250 | 2500 | 7140 | [7 empty] | 103 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
832 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 180 XE-EC | RTXC XE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 643.9 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7700 | 2250 | 2500 | 7140 | [7 empty] | 103 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
845 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 200 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 699.1 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8900 | 2250 | 2500 | 7759 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
838 | R134a | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 200 XE | RTXC XE | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 665.4 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8700 | 2250 | 2500 | 7501 | [7 empty] | 101 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
833 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 200 XE-EC | RTXC XE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 672.7 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8700 | 2250 | 2500 | 7501 | [7 empty] | 101 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
846 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 220 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 802.8 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8900 | 2250 | 2500 | 7879 | [7 empty] | 104 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
839 | R134a | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 220 XE | RTXC XE | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 765.9 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8700 | 2250 | 2500 | 7621 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
834 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 220 XE-EC | RTXC XE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 798.7 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8700 | 2250 | 2500 | 7621 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
847 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 250 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 891.3 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8900 | 2250 | 2500 | 7965 | [7 empty] | 108 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
848 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Trane Deutschland GmbH | RTXC 280 HSE-EC | RTXC HSE EC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 1026.6 | [5 empty] | 55 | -12 |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 8900 | 2250 | 2500 | 7965 | [7 empty] | 105 | [5 empty] | XE: Kompressoren mit fester Drehzahl HSE: Inverterbetriebene Kompressoren | 2025-11-25 | TRUE | https://trane.eu/de/equipment/product-details.html?prodId=217 |  | 2025-11-25
870 | HC, HFO | Abwärme (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | Turboden S.p.A | Large Heat Pump | Large Heat Pump | H&C | 7 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  | 3000 | 30000 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-15 | TRUE
871 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT058 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 133.3 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  | 0 |  | 2153 | 911 | 1650 | 1077 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html
872 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT071 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 174.7 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 2153 | 911 | 1650 | 1195 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html
874 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT084 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 202.2 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2153 | 911 | 1650 | 1251 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html
873 | HFO, HFO/HFKW | Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT096 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 234.4 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html
1105 | HFO, HFO/HFKW | Wasser/Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 352.AHT119 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 262.8 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 2153 | 911 | 1650 | 1426 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html
1107 | HFO, HFO/HFKW | Wasser/Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 353.AHT126 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 303.3 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 2816 | 911 | 1650 | 1779 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html
1108 | HFO, HFO/HFKW | Wasser/Sole (Brine/Water) | Viessmann Climate Solutions SE | BW 353.AHT147 | Vitocal 350-HT PRO | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme |  | 351.5 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 2816 | 911 | 1650 | 1865 | [14 empty] | 2025-01-21 | FALSE | https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/waermepumpe.html
875 | R718 (Wasser) | Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam) | Weel & Sandvig - Energy and Process Innovation Aps | WS Turbo | WS Turbo | H | 4 | 9 |  | BOT |  |  |  | Prozessdampf, Prozesswärme | 1000 | 5000 | [5 empty] | 180 | 80 | 110 | 55 |  | Turboverdichter |  |  |  | 20 |  |  |  | 700 |  | pro Verdichtermodul inkl. Frequenzumrichter |  |  | Drehzahlgeregelt | [6 empty] | 2 (pro Modul) |  |  | 2025-01-23 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/weel-and-sandvig-wsturbosteam.pdf